“2013年全国职业院校技能大赛”中职组

电气安装与维修赛项规程

一、赛项名称

电气安装与维修

二、竞赛目的

促进与电工技术相关专业的行动导向的课程体系建设和改革创新的步伐，探索与电气技术相关的专业课程理实一体化的教学方法和培养企业需要的高素质技能型人才的新途径、新方法。推动职业教育专业建设和教学改革，展示职业教育教学改革的成果。

三、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

电气安装与维修技能赛项为团体赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队。每支参赛队由2名选手和不超过1名指导教师组成，按要求共同完成书面解答与实际操作一体的工作任务。

（二）组队要求

1. 参赛选手必须是年龄不超过21周岁的中等职业学校2013年在籍学生。参赛选手需有电工上岗证或维修电工（或安装电工）技术等级证书。没有取得上述证书的，须由劳动或安全监管部门（或核发该种证书的部门）出具相关证明，证明选手已经参加并通过了电工上岗证或技术等级证书的考试。

2. 为让更多选手参加全国职业院校技能大赛，参加过2012年全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修并获得一等奖的选手，不再参加2013年的全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修技能比赛。

3. 为让更多的学校参与全国职业院校技能大赛，每校限报1支参赛队。

各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆建设兵团的教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查和组队工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

（三）竞赛内容

比赛时间为4小时。

由参赛队按工作任务书的要求，完成以下工作任务：

（1）根据施工单安排的工作任务及给定的技术资料，完成配用电装置和照明装置的安装。配用电和照明装置安装按《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2002）》和《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254—96）》的内容和标准验收。

（2）根据施工单提供的某设备电气控制原理图和电气控制说明书（控制对象不超过3个），完成控制电路的连接、相关元件的参数设置，并调试该设备的电气控制系统达到技术要求。

（3）按工作票安排的维修任务，排除赛场提供的某设备电气控制电路板上所设置的故障，使该电路能正常工作。

（4）完成施工记录和维修工作票相关栏目的填写。

四、比赛规则

1. 参赛选手必须准时到达比赛赛场，按抽取的抽签顺序号抽取工位号并按抽得的工位号就位。没有宣布检查设备和摆放工具前，选手不得进行相关操作。检查设备和摆放工具的时间为10分钟

2. 在比赛正式开始前10分钟发放工作任务书，未宣布正式开赛前，选手只能阅读工作任务书和完成设备检查和工具摆放等。

3. 选手进入赛场后，不得擅自离开赛场。因病或其他原因需要离开赛场或终止比赛，须经赛场首席评委同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4. 选手在比赛过程中需要更换零件、元件或器件时，可举手向赛场评委报告，填写更换元器件名称、更换原因和更换时间（更换时间从填写赛场记录开始到更换完成为止）并签字确认后，由赛场评委安排赛场技术支持人员更换。更换的元件经赛场技术支持人员检测与选手填写的更换原因不符时，应告知选手并按评分细则扣分。

5. 按工作任务书拟定的工作项目、工作内容，参照相关项目验收的国家标准，制订评价项目、评价内容和评价标准等评分细则。选手完成不是工作任务书拟定的工作内容，不计入比赛成绩。

6. 选手必须遵守安全操作规程，注意操作规范。赛场记录的违规操作，根据扣分细则予以扣分。

7. 选手参完成工作任务书拟定的工作任务和终止比赛后，应在指定的地点等待，在参与相关项目的评价后方可离开赛场。

五、评分方式与奖项设定

（一）评分方式

1. 评分标准及分值

根据参赛队在规定时间内完成工作任务的情况，结合电气安装与维修验收规范国家标准进行评分。满分为100分。

| 项目 |  | 分值 比例 | 内容要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正确性 | 理论知识 | 20% | 应用理论知识对工作任务中的指定问题进行书面解答，解答符合题意、卷面整洁。 排除维修工作票指定任务并填写相关故障分析的书面内容。 |
|  | 实际操作 | 50% | 元器件、线路安装的验收项目，不超过验收标准中允许的偏差，元器件的参数设置可靠合理，符合技术规范和安全要求；连接的配电、照明和控制电路能实现工作任务指定的功能，维修后的电气控制系统能恢复正常工作。 |
| 工艺性 | 实际操作 | 20% | 元器件、线路安装的工艺步骤合理，方法正确，符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠。工具、仪器仪表的使用符合规范，两人分工协作，配合默契。 |
| 职业与安全意识 |  | 10% | 完成工作任务的所有操作符合电气作业安全规程，有维修电气设备的安全措施，安全意识强，穿长袖衣、穿绝缘鞋、戴安全帽；工具、器材摆放规范，元器件、器材的包装物品、废弃导线线头等的处理得当，工位整洁，符合职业岗位的要求和相关行业标准；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。 |

2. 违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

（1）违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场评委负责记录并酌情扣1-5分。

（2）在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

（3）在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重的，报竞赛执委会批准，由首席评委宣布终止该选手的比赛，竞赛成绩以0分计算。

（4）损坏赛场提供的设备，浪费材料，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

3. 名次排列

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，安全与职业素养得分高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时相同、安全与职业素养成绩相同，名次并列。

（二）奖项设定

赛项设团体奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

六、申诉与仲裁

（一）申诉

1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。

4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛赛区仲裁委员会提出复议申请。

（二）仲裁

大赛采用两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。赛项仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果的申诉。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

七、注意事项

1. 参赛选手必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题，将取消其报名资格；在比赛过程中发现问题，将取消其比赛资格；在比赛后发现问题，将取消其比赛成绩，收回获奖证书、技能等级证书以及奖品等。

2. 参赛选手应遵守比赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会的指挥和安排，爱护比赛场地的设备和器材。

3. 在比赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备等事故发生。

“2013年全国职业院校技能大赛”中职组

电气安装与维修赛项技术规范

一、赛场提供的设备和器材

1.主要设备

赛场提供YL-156A电气安装与维修实训考核装置，该装置主要配备的元器件如下表（详细配置可参见产品说明书）：

| 序号 | 类别 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配 用 电 装 置 | 配电箱箱体 | 45×220×520mm | 只 | 1 |  |
| 2 |  | 有功电度表 | 三相四线DT862-4 | 只 | 1 |  |
| 3 |  | 隔离开关 | 熔断器式HG1-32/30F | 套 | 1 |  |
| 4 |  | 漏电空气开关 | DZ47LE-32/C32 | 只 | 1 |  |
| 5 |  | 空气开关 | DZ47-63/C6 | 只 | 1 |  |
| 6 |  | 漏电空气开关 | DZ47LE-32/C6 | 只 | 1 |  |
| 7 |  | 空气开关 | DZ47-63/C3 | 只 | 1 |  |
| 8 |  | 接线端子 | TBC-20 | 条 | 1 |  |
| 9 |  | 指示灯 | AD58B-22D 220V | 只 | 3 |  |
| 10 |  | 金属桥架及其附件 | 镀锌，50×30mm 附件包括支架，各种弯头和接头等 |  |  | 按需要配置 |
| 11 |  | PVC平线槽 | 按比赛需要确定60x40 |  |  | 按需要配置 |
| 12 |  | PVC平线槽 | 按比赛需要确定40x25 |  |  | 按需要配置 |
| 13 |  | PVC平线槽 | 按比赛需要确定20x10 |  |  | 按需要配置， |
| 14 |  | PVC平线管 | 按比赛需要确定20 |  |  | 按需要配置 |
| 15 |  | PVC平线管 | 按比赛需要确定16 |  |  | 按需要配置 |
| 16 |  | 塑料软管 | 包括接头，按比赛需要确定 |  |  | 按需要配置 |
| 17 | 照 明 装 置 | 照明配电箱 | PZ30-12 配置开关：DZ47-60LE/C10（1 P＋N） DZ47-60LE/C10（1 P＋N） | 只 | 1 |  |
| 18 |  | 日光灯套件 |  | 套 | 1 |  |
| 19 |  | 节能灯套件 |  | 套 | 1 |  |
| 20 |  | 泰力双控开关 |  | 只 | 2 |  |
| 21 |  | 泰力1开 | 118型220V，10A | 只 | 1 | 带明装底盒 |
| 22 |  | 飞雕2开 | 86型220V，10A | 只 | 1 | 带明装底盒 |
| 23 |  | 飞雕4开 | 86型220V，10A | 只 | 1 | 带明装底盒 |
| 24 |  | 触摸开关 | 86型220V，10A | 只 | 1 | 带明装底盒 |
| 25 |  | 泰力1插 | 118型220V，15A | 只 | 1 | 带明装底盒 |
| 26 |  | 泰力2插 | 118型220V，10A | 只 | 1 | 带明装底盒 |
| 27 | 电 气 控 制 装 置 电 气 控 制 装 置 | 控制箱箱体 | 500×700×230mm | 只 | 1 |  |
| 28 |  | 塑壳开关 | NM1-63S/3200 20A | 只 | 2 |  |
| 29 |  | 接触器 | CJX2-0910/220V | 只 | 5 |  |
| 30 |  | PLC | 汇川：H2U-1616MT H2U系列32点主模块，晶体管输出，扩展模块H2U-0016ERN 16点继电器输出，模拟量扩展卡H2U-3A-BD 台达：DVP32ES200T 32点主机，16DI/16DO 晶体管；模拟量模块DVP06XA-E2 4路AI,2路AO | 套 | 1 | 按需要配置 |
| 31 |  | 变频器 | 变频器（带通讯口，制动）MD280NT0.7GB 380V，0.75kW |  |  |  |
| 32 |  | 时间继电器 | ST3PF-2 30S AC220V | 只 | 1 |  |
| 33 |  | 热继电器 | JRS1D-25（独立安装） | 只 | 3 |  |
| 34 |  | 温度控制器 | E5CZ-C2MT | 只 | 1 |  |
| 35 |  | 触摸屏 | 昆仑通泰TPC7062K | 只 | 1 | 7寸彩色屏 |
| 36 |  | 电源指示灯 | AD58B-22D | 只 | 5 | 红色 |
| 37 |  | 按钮开关 | LA68B-EA35 | 只 | 10 | 红、绿各5只 |
| 38 |  | 紧急停止开关 | LA68D-11ZS | 只 | 1 | 红色 |
| 39 |  | 选择开关 | LA68B-ED25 | 只 | 2 | 2挡 |
| 40 |  | 选择开关 | LA68B-ED35 | 只 | 2 | 3挡 |
| 41 |  | 开关电源 | YL-061 | 只 | 1 | 触摸屏及温控器用 |
| 42 |  | 开关电源 | YL-012 | 只 | 1 | 步进驱动器用 |
| 43 |  | 三相电动机 | YS5024(Y-△) | 只 | 1 |  |
| 44 |  | 三相电动机 | YS5024(Y-△)带离心开关 | 只 | 1 |  |
| 45 |  | 三相双速电机 | YS5012/4，60W | 只 | 1 |  |
| 46 |  | 直流电动机 | 它励，DC110V/50W | 只 | 1 |  |
| 47 |  | 步进电机 | 两相混合式42BYGH5403 |  |  | 配驱动器： SH-20403 |
| 48 |  | 交流伺服电机 | 伺服电机 ISMHI-20B30CB-U131X- 220VAC.200W3000RPM |  |  | IS500PISR61-220VAC.200W伺服驱动器 |
| 49 |  | 行程开关 | YBLX-ME/8104 | 只 | 4 |  |
| 50 |  | 电容式传感器 | CSB4-18M60-EO-AM | 只 | 1 |  |
| 51 |  | 电感式传感器 | GH1-1204NA | 只 | 1 |  |
| 52 |  | 光电式传感器 | GH3-N1810NA | 只 | 1 |  |
| 53 |  | 电加热器 | YL-2003型传感器试验台配套的9B加热源 | 只 | 1 |  |
| 54 |  | 温控制器 | OMRON E5CZ-C2MT | 只 | 1 |  |
| 55 |  | 温度传感器 | Pt100 | 只 | 1 | 与温控器配套 |
| 56 |  | 温度传感器 | K型（￠5×50×1500） | 只 | 1 | 与温控器配套 |
| 57 | 电气维修电路 | CA6140车床控制电路板 | WK006 | 块 | 1 | 设智能考核装置、配答题器 |
| 58 |  | T68镗床控制电路板 | WK007 | 块 | 1 |  |
| 59 |  | X62W铣床控制电路板 | WK008 | 块 | 1 |  |
| 60 |  | M7120磨床控制电路板 | WK013 | 块 | 1 |  |
| 61 | 主 要 工 具 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |  |
| 62 |  | 元件存放柜 | 900×450×2000mm | 个 | 1 | 四门玻璃柜 |
| 63 |  | 可移动工具台 | 930×740×860mm | 张 | 1 | 带自锁脚轮 |
| 64 |  | 铝合金人字梯 | 1.5m | 把 | 1 |  |
| 65 |  | PVC管弯管器 |  | 根 | 1 |  |

2. 器材

（1）安装配用电线路和控制线路需要的线槽、线管、金属桥架及其附件；

（2）连接配用电线路、照明线路、控制线路需要的导线；

（3）安装电器元件和器件需要的紧固零件；

（4）用于导线连接端子编号的异型管、绑扎导线尼龙扎带。

3. 选手完成工作任务需要的长袖工作服和安全帽。

二、选手自备工具

1.螺丝刀（可使用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳、万用表等电路连接与检测工具等，但不得使用自制模具类的工具。

2.手电钻、活动扳手，内、外六角扳手，钢直尺，角度尺、钢锯架及锯条、扩孔器、画线笔等线路安装与量度工具；

3.圆珠笔或签字笔、HB或B型铅笔、三角尺等书面作答工具；

4.绝缘鞋。

“2013年全国职业院校技能大赛”中职组

电气安装与维修赛项须知

一、参赛队须知

1.以省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆建设兵团为单位报名参赛。组队应符合规程的要求。

2.在2013年全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修赛项技术规范中，选手可以选择的元器件如PLC和变频器，请在报名时，按要求在报名表上注明选手选用的PLC和变频器名称、型号和规格。

3.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不使用学校或其他组织、团体的名称。

4.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。

5.各参赛队要按执委会统一要求，准时到赛前说明会现场。会议期间要认真领会会议内容，如有不明之处，可直接向工作人员询问。

6.说明会结束后，各参赛队在指定地点抽取抽签顺序号，抽取顺序号的次序按照行政区域次序。各参赛队领队在抽取抽签顺序号时需出示领队证，抽得抽签顺序号后向现场负责记录的工作人员出示号码，经记录、核实、确认无误后在指定栏内签字。参赛选手凭抽得的抽签顺序号抽取比赛的工位号，没有抽签顺序号不得抽取工位号。

7.各参赛队要注意饮食卫生，劝阻选手禁食不符卫生的食品和饮料，防止食物中毒。

8.各参赛队在比赛期间，要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外事故的发生。

9.允许参观的赛项，参赛队有关人员可在规定时间，以小组为单位，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。观摩人员必须佩带领队证或指导教师证；观摩时不得议论、交谈，并严禁与选手进行交流；不得在工位前停留，以免影响选手比赛;不准向场内评委及工作人员提问；禁止拍照。凡违反规定者，立即取消其参观资格。

二、指导教师须知

1.指导教师应随参赛队参加赛前说明会。可受参赛队领队的指派抽取抽签顺序号并完成登记和确认等工作。

2.除指导选手参赛外，还应协助参赛队领队做好选手思想教育、安全防范等工作。

3.提醒和检查选手应携带的证件，保管选手不能带入赛场的物品。

4.指导教师不得进入赛场指导选手完成工作任务，进入赛场观摩不得与自己的选手进行任何形式的交流，不得有任何影响其他队选手比赛的行为。

5.经仲裁对选手比赛成绩进行复评时，指导教师可与选手一道进入赛场观摩并协助评委完成比赛成绩的复评。

三、参赛选手须知

1.参赛选手必须佩戴由大赛组委会统一制作的证件进入比赛区域。进入比赛区域后，应服从赛场工作人员指令，到指定地点等候安排，未经允许不得离开指定地点。

2.各参赛选手持学生证、参赛证、大赛规定自带的参赛工具和比赛工位号，检录入场。

3.严禁将软盘、U盘、移动硬盘等数据存储装置、通讯设备等带入赛场。一经发现，取消比赛资格。

4.参赛选手应严格遵守以下规定：

(1)严格遵守赛场纪律、安全操作规程，安全文明操作。

(2)参赛选手自备计算器（不得使用带有存储功能的计算工具）。

(3)比赛过程中，不得自行更换工位、工件。

(4)比赛过程中，如出现报警并有设备危险时，应立即关掉电源，并向赛场工作人员示意解决，由赛场评委在赛场评分表中记录。

(5)不得将试卷和工件带出赛场。不得在赛场附近逗留和喧哗。

(6)比赛结束时间到，由首席评委统一发出指令，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。

(7)注意保持比赛场所的环境卫生。